**Informacja o kontrolach zewnętrznych w jednostce organizacyjnej Przedszkole Samorządowe nr 15 w I półroczu 2021r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ kontrolujący | Zakres kontroli | Termin kontroli | Wynik kontroli (ocena badanych zagadnień lub informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach) | Zalecenia pokontrolne | Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych |
| 1. | Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny | Kontrola kompleksowa zgodnie z harmonogramem | 08.03.2021r. | Brak zastrzeżeń | Brak zaleceń | Nie dotyczy |
| 2. | Zakład kominiarski Andrzej Ogłuszka | Sprawdzenie stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń wentylacyjnych w budynku | 29.06.2021r. | Przewody kominowe drożne, podłączenia urządzeń wentylacyjnych prawidłowe, przepływy powietrza w przewodach wentylacyjnych zgodny z wymogami mierzony atestowanym anemometrem typu  A-1200 M2, ale określony jako słaby w przewodach w kuchni i zmywalni. | Brak zaleceń | Nie dotyczy |
| 3. | BMDPROJEKT Dariusz Filipczak | Okresowa kontrola stanu technicznego instalacji gazowej | 29.06.2021r. | Brak zastrzeżeń | Brak zaleceń | Nie dotyczy |
| 4. | BMDPROJEKT Dariusz Filipczak | Okresowa roczna kontrola stanu technicznego budynku | 29.06.2021r. | Stan techniczny kontrolowanych elementów określono jako średni lub zadowalający.  Stwierdzono nieprawidłowości w następujących elementach:  - Tynki zewnętrzne,  - Elementy ścian zewnętrznych  - Loggie, balustrady, podesty, zewn. klatki schodowe, balustrady,  - Drzwi i bramy, | Ująć w planach remontowych termomodernizację budynku.  Uzupełnić drobne ubytki tynku.  Naprawa słupów zadaszenia nad wejściem głównym.  Przewidzieć do wymiany w planie remontowym. |  |

……………………………………………..

(data i podpis kierownika jednostki)