**Informacja o kontrolach zewnętrznych w jednostce organizacyjnej Przedszkole Samorządowe nr 15 w I półroczu 2022r.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ kontrolujący | Zakres kontroli | Termin kontroli | Wynik kontroli (ocena badanych zagadnień lub informacja o stwierdzonych nieprawidłowościach) | Zalecenia pokontrolne | Informacja o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych |
| 1. | Zakład kominiarski Andrzej Ogłuszka | Przegląd techniczny instalacji gazowej | 20.05.2022r. | Stan techniczny instalacji oceniono jako dobry, instalacja szczelna | Rozważyć możliwość montażu detektorów CO przy urządzeniach grzewczo-gazowych | Nie dotyczy |
| 2. | Zakład kominiarski Andrzej Ogłuszka | Sprawdzenie stanu technicznej sprawności urządzeń kominowych i podłączeń wentylacyjnych w budynku | 20.05.2022r. | Przewody kominowe drożne, podłączenia urządzeń wentylacyjnych prawidłowe, przepływy powietrza w przewodach wentylacyjnych zgodny z wymogami mierzony atestowanym anemometrem typu A-1200 M2. Przewody i podłączenia nadają się do użytku. | Brak zaleceń | Nie dotyczy |
| 3.  | BEZOGNIADamian Dolniak | Badanie instalacji hydrantowej | 23.05.2022r. | Badana instalacja hydrantowa spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu. Brak zastrzeżeń. | Brak zaleceń | Nie dotyczy |
| 4.  | BEZOGNIADamian Dolniak | Przegląd techniczny sprzętu gaśniczego | 23.05.2022r. | Gaśnice przenośne i przewoźne na terenie obiektu spełniają wymagania w zakresie przepisów i warunków przeglądów producenta | Bieżąca kontrola ciśnienia gaśnic. | Nie dotyczy |
| 5. | BMDPROJEKT Dariusz Filipczak | Okresowa roczna kontrola stanu technicznego budynku | 31.05.2022r. | Stan techniczny kontrolowanych elementów określono jako średni lub zadowalający. Stwierdzono nieprawidłowości w następujących elementach: - Tynki zewnętrzne,- Elementy ścian zewnętrznych- Elementy odwodnienia i obróbek blacharskich oraz pokrycia dachowe  | Ująć w planach remontowych termomodernizację budynku.Uzupełnić drobne ubytki tynku.Bieżąca konserwacja wg potrzeb |  |

 ……………………………………………..

 (data i podpis kierownika jednostki)